*Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego CBR1/2018*

**Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

**w ramach**

**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,**

**działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach**

**FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr CBR1/2018 z dnia 10.01.2018 r. złożone przez Roztocze Z.U.P Roman Rak.

Ja/my niżej podpisany/i

**…………………………………………………………………………………………………..**

*(Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta)*

działając w imieniu i na rzecz:

***……………………………………………………………***

***……………………………………………………………***

***……………………………………………………………***

*(Pełna nazwa i adres Oferenta)*

***……………………………………………………………***

*Nr telefonu*

***……………………………………………………………***

*adres e-mail*

Składam/y następującą ofertę:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres oferty** | **Cena netto** | **Cena brutto** | **Waluta** |
| 1. |  |  |  |  |

**Potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymaganie** | **Oferowane** |
| **3.2.1** | **szafa metalowa na odczynniki chemiczne:** |  |
| 3.2.1a | szafa wyposażona w podwójne drzwi rozwierane z klamką obrotową z 2 punktowym zamknięciem na zamek patentowy, |  |
| 3.2.1b | odporność ogniowa - FWF90 |  |
| 3.2.1c | wyposażona w min. cztery półki stalowe, oraz dodatkowo 3 szt. wyjmowanych półko-kuwet wykonanych z chemoodpornego polipropylenu (o wym. min. 360x540mm) z obrzeżem podniesionym dookoła, |  |
| 3.2.1d | w części dachowej umieszczony króciec o średnicy 100mm do podłączenia wentylacji zewnętrznej, |  |
| 3.2.1e | szafa wyposażona w otwory i przeloty wentylacyjne do zasysania powietrza z zewnątrz (wentylacja grawitacyjna), |  |
| 3.2.1f | wymiary zewnętrzne min. 800x450x1900mm (szer. x gł. x wys.). |  |
| 3.2.1g | w komplecie wentylator odciągowy z wyłącznikiem oraz naklejki ostrzegawcze, |  |
| **3.2.2** | **stół laboratoryjny wyspowy:** |  |
| 3.2.2a | wym. min. 2400x1500x900/1800mm; |  |
| 3.2.2b | blat o wysokiej odporności na uderzenia i temperaturę , odporność chemiczna średnia (na lekkie związki i rozpuszczalniki), trwałość koloru i łatwość w utrzymaniu czystości, |  |
| 3.2.2c | wyposażenie: 1x nadstawka laboratoryjna (dł. 1800mm) z półkami szklanymi i 12 gniazdami el. 230V (po sześć na stronę). Pod blatem stołu zamontowane szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej i wzmocnionej strukturze z okleiną PCV, zamykane na zamki patentowe: 4x podwójna z 4 szufladami i drzwiczkami (po dwie na stronę), 2 x miejsce do siedzenia (po jednym na stronę). |  |
| **3.2.3** | **dygestorium:** |  |
| 3.2.3a | min. wymiary robocze blatu- głębokość 700mm, długość 1110mm, blat usytuowany na wysokości 900mm od posadzki, |  |
| 3.2.3b | płyta robocza- blat wykonany z litej ceramiki technicznej LCT z podniesionym dookoła obrzeżem o grubości min. 30 mm. |  |
| 3.2.3c | komora robocza metalowa pełna malowana proszkowo farbą epoksydową, od wewnątrz wyłożona litą ceramiką techniczną LCT. |  |
| 3.2.3d | okno frontowe na przeciwwagach (szkło hartowane bezpieczne), |  |
| 3.2.3e | wyposażenie: 2x gniazda el. 230 V 16A klasy IP-54 (hermetyczne), instalacja el. z zerowaniem 230V, 50Hz, 1x ujęcie wody ½ cala, 1x zlew ceramiczny (wymiary min. 300x145mm), instalacja spustowa/kanalizacyjna Ø 50mm z polipropylenu, lampa oświetleniowa klasy IP-54), |  |
| 3.2.3f | wentylator odciągowy montowany do dygestorium, |  |
| 3.2.3g | osadnik na chemikalia/zlewnia (zbiornik 35l z polipropylenu umieszczony w szafce) |  |

**Okres gwarancji:** …………………………………………………………..

**Płatność:** …………………………………………………………..

**Termin realizacji:** ……………………………………………………………

**Data ważności oferty:** ……………………………………………………………

*Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń.*

Do niniejszej oferty załączam/my:

1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 1;

………………………………. r.……..……………………………………….…………………………….

*Data i podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania Oferenta*

*Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego CBR1/2018*

……………………….., dn. …………………….. r.

***Miejscowość, data***

……………………………………………..

***Pieczęć Oferenta***

**Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych**

Oświadczam/y, że nie zachodzą przesłanki w zakresie powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………………………………………………..……………………….

*Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania Oferenta*